## Опросный лист КСО
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ - Камера КСО Производство и монтаж электрощитового оборудования ООО «УЭЦ» www.uec74.ru / 8 (351) 223-44-88
№п/п | Номинальное напряжение, кВ |  | 6 | 10
1 | Материал ошиновки |  | Al | Cu
2 | Номер камеры |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3 | Назначение камеры
4 | Схема главных цепей
5 | Серия КСО
6 | Номинальный ток аппарата, А
7 | Номер схемы главных цепей
8 | Выключатель тип, ток
9 | Шинный разъединитель
10 | Линейный разъединитель
11 | Трансформатор тока, тип, коэффициент трансформации
12 | Предохранитель тип, ток
13 | Трансформатор напряжения, тип, коэффициент трансформации
14 | Ограничитель перенапряжения
15 | Измерительные приборы | Амперметр
Вольтметр
Счетчик, тип
Преобразователь
16 | Микропроцессорная защита
| Реле, требующее уточнения характеристик | ТО
МТЗ
ОЗЗ
ЗМН
17 | Трансформатор тока нулевой последовательности
18 | Количество и сечение кабеля
19 | Дуговая защита
20 | Индикация напряжения
21 | Телемеханика
22 | Оперативное питание вторичных цепей |  | Al 1: 220DC; Cu 2: 220AC; Cu 3: Дополнительные требования:
23 | АВР |  | Al 1: Да; Cu 2: Нет
24 | ЛЗШ |  | Al 1: Да; Cu 2: Нет
25 | УРОВ |  | Al 1: Да; Cu 2: Нет
26 | ШОТ (заполняется ОЛ на ШОТ) |  | Al 1: Да; Cu 2: Нет

## Инфо
Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЭНЕРГОЦЕНТР»
454008, Челябинск, ул. Автодорожная 1а
ИНН: 7453283430
КПП: 745301001
ОГРН: 1157453006105
Заполнив данный опросный лист, Вы можете отправить его нам любым удобным для себя способом: на E-Mail: trans74@mail.ru или ЧЕРЕЗ ФОРМУ НА САЙТЕ там, где вы скачали файл.
Сайт: www.uec74.ru
Телефон: 8 (351) 223-44-88