## Опросный лист КТП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ - Киосковые КТП Производство и монтаж электрощитового оборудования ООО «УЭЦ» www.uec74.ru / 8 (351) 223-44-88
1 | Тип КТП | Однотрансформаторная | [6 empty] | Двухтрансформаторная
|  | Тупиковая | [6 empty] | Проходная
2 | Номинальное напряжение на строне ВН, кВ | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Другое:_______________
3 | Тип силового трансформатора | ТМ |  |  |  | ТМГ |  |  |  | ТСЛ |  |  | Другой:______
4 | Мощность силового трансформатора, кВА | 16 |  | 25 |  | 40 |  | 63 |  | 100 |  | 160 |  | 250
5 |  | 400 |  | 630 |  | 1000 |  | Другой:_____________________
6 | Соединение обмоток трансформатора | Д/У |  |  |  | У/У |  |  |  | У/Z |  |  | Другое:______
7 | Площадки обслуживания | Да | [6 empty] | Нет
8 | Поставка маслоприемника | Да | [6 empty] | Нет
9 | Безопасность доступа в трансформаторный отсек | Барьер"Брус" | [6 empty] | Сетчатое ограждение
РУВН в составе КСО-366 (в случае установки иного оборудования заполняется отдельный опросный лист РУВН)
10 | Ввод на стороне ВН | Воздушный | [6 empty] | Кабельный
11 | Поставка разъединителя | Да | [6 empty] | Нет
12 | Тип разъеденителя | РЛНД |  |  |  |  | РЛК |  |  |  | Другое:_______________
13 | Наличие ОПН (для КТП с воздушнымм вводом обязательно) | Да | [6 empty] | Нет
14 | Назначение камер | Ввод | [6 empty] | Кол-во:____________
|  | Отходящая линия | [6 empty] | Кол-во:____________
|  | Секционный выключатель | [6 empty] | Кол-во:____________
|  | Секционный разъединитель | [6 empty] | Кол-во:____________
|  | Трансформатор напряжения | [6 empty] | Кол-во:____________
15 | Учет на стороне ВН | Да |  |  |  | Тип счетчика:_____________ |  |  |  |  | Нет
16 | Секционирование на стороне ВН | Да | [6 empty] | Нет
17 | Наличие коридора обслуживания | Да | [6 empty] | Нет
РУНН
18 | Ввод на стороне НН | Воздушный | [6 empty] | Кабельный
19 | Материал сборных шин | Алюминий | [6 empty] | Медь
20 | Наличие ОПН (для КТП с воздушнымм выводом обязательно) | Да | [6 empty] | Нет
21 | Предпочтительная марка коммутационной аппаратуры | Schneider Electric |  |  | ABB |  |  | Legrand |  |  | DEKraft |  |  | Другой: ___________
|  | Hyundai |  |  | LSIS |  |  | Контактор |  |  | КЭАЗ
22 | Вводный аппарат | Разъединитель | [6 empty] | Автоматический выключатель
23 | Номинальный ток вводного аппарата | 250 |  | 400 |  | 630 |  | 1000 |  | 1600 |  | Др.:__________
24 | Учет на вводе РУНН | Да |  |  |  | Тип счетчика:_______________ |  |  |  |  | Нет
25 | Приборы контроля на вводе (3 амперметра + 1 вольтметр) | Да (аналоговые) |  |  |  | Да (цифровые) |  |  |  |  | Нет
26 | Номинальный ток трансформаторов тока | 250/5 |  | 400/5 |  | 600/5 |  | 800/5 |  | 1000/5 |  | Др.:__________
27 | Секционирование на стороне НН | Да | [6 empty] | Нет
28 | Наличие АВР на стороне НН | Да | [6 empty] | Нет
29 | Секционный аппарат | Разъединитель |  |  |  | Автоматический выключатель
30 | Номинальный ток секционного аппарата | 250 |  | 400 |  | 630 |  | 1000 |  | 1600 |  | Др.:__________
31 | Тип отходящих линий РУНН | Рубильник с предохрателями | [6 empty] | Автоматический выключатель
32 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1-ая секция: номинальный ток аппарата
1-ая секция: номинальный ток расцепителя
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2-ая секция: номинальный ток аппарата
2-ая секция: номинальный ток расцепителя
33 | Учет на отходящих линиях РУНН | 1: Да; 5: Тип счетчика:_______________; 10: Нет
34 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1-ая секция: номинальный ток трансф. тока
2-ая секция: номинальный ток трансф. тока
35 | Ампреметры на отходящих линиях | Да 1: Да (аналоговые); Тип счетчика:_______________ 5: Да (цифровые); Нет 10: Нет
36 | Уличное освещение, А | Да 1: 16; Тип счетчика:_______________ 5: 25; Тип счетчика:_______________ 9: 40; Нет 12: Другое:______
37 | Учет на уличное освещение | Да 1: Да; Тип счетчика:_______________ 5: Тип счетчика:_______________; Нет 10: Нет
38 | Наличие коридора обслуживания | Да 1: Да; Тип счетчика:_______________ 8: Нет
39 | Дополнительные требования

## Инфо
Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЭНЕРГОЦЕНТР»
454008, Челябинск, ул. Автодорожная 1а
ИНН: 7453283430
КПП: 745301001
ОГРН: 1157453006105
Заполнив данный опросный лист, Вы можете отправить его нам любым удобным для себя способом: на E-Mail: trans74@mail.ru или ЧЕРЕЗ ФОРМУ НА САЙТЕ там, где вы скачали файл.
Сайт: www.uec74.ru
Телефон: 8 (351) 223-44-88